**Структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы по дошкольному образованию, государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №4 городского округа Отрадный Самарской области**

**детский сад №3**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**446303, Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленинградская, 6**

**т/факс 8(84661) 2-54-31, 2-38-27**

**е-mail:** **MDOU3-OTR@ya.ru**

 УТВЕРЖДАЮ

 Директор ГБОУ ООШ №4

 г.о. Отрадный Самарскй области

 С.Н. Меженина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА** **ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ УСЛУГ**

 **В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

Обозначения и сокращения

Общие

АИС Автоматизированная информационная система

ВОГ Всероссийское общество глухих

ВОИ Всероссийское общество инвалидов

ВОС Всероссийское общество слепых

ИОГВ Исполнительный орган государственной власти

ИПР Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)

КД Коэффициент уровня доступности

МГН Маломобильные группы населения

ООИ Общественная организация инвалидов

ООН Организация объединенных наций

ОСИ Объект социальной инфраструктуры

ОСЗН Отдел социальной защиты населения

ПД Показатель состояния доступности

СНиП Строительные нормы и правила Российской Федерации

СО Социальное обслуживание

СП Свод правил по проектированию и строительству

ТСР Техническое средство реабилитации

УСО Учреждение социального обслуживания

API (англ., application programming interface) Интерфейс программирования приложений

**Категории инвалидов**

Г Инвалиды с нарушениями слуха

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

С Инвалиды с нарушениями зрения

У Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП Доступно полностью

ДЧ Доступно частично

ДУ Доступно условно

«ВНД» Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование объекта:** Структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы по дошкольному образованию, государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №4 городского округа Отрадный Самарской области детский сад №3

**1.2. Адрес объекта:** 446303, Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленинградская, 6

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

**1.3.1.** Год постройки: 1960 г.

**1.3.2.** Этажность: 2 этажа

**1.3.3.** Проектная мощность здания: 80 человек

**1.4. Наименование предоставляемых услуг:**

**1)** реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования;

**2)** Психолого-медико-педагогическое обследование детей;

**3)** Психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

**4)** Присмотр и уход;

**5)** Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь воспитанникам

**1.5.** Формы оказания услуг: Очная

**1.6.** Категории пользователей услуг: физические лица в возрасте до 8 лет.

**2**. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя доступности | Фактическое состояние |
| Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов | С 1 июля 2016 г. не планируется ввод в эксплуатацию объектов (зданий, помещений) и транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| Наличие объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Капитальный ремонт (реконструкция,модернизация) здания после 1 июля 2016 г. не планируется |
| Обеспечение доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | Доступ инвалидам к месту предоставления образовательных услуг не обеспечен |
| Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту имеющимися средствами:выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; | Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов не оборудована |
| сменные кресла-коляски; | Отсутствуют |
| адаптированные лифты; | Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания) |
| поручни; | Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| пандусы; | Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| подъемные платформы (аппарели); | Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания) |
| раздвижные двери; | Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания) |
| доступные входные группы; | Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.1. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| доступные санитарно-гигиенические помещения; | Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.3 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (оборудование возможно только при реконструкции здания) |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.1. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |
| Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Оборудование и носители информации отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.5 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» |

**3.** Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя доступности | Фактическое состояние |
| Наличие одного из помещений (нескольких), предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | В учреждении нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой |
| Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |
| Количество работников, предоставляющих услуги всфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством | нет |
| Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помогцника | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента- помощника |
| Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам, с сопровождением тьютора |
| Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | 3 человека |
| Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование | нет |
| Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | 2 |
| Количество детей-инвалидов. которым созданы условия для получения качественного общего образования | 2 |
| Наличие адаптированного для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) официального сайта | Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) |

**4.** Предложения по принятию управленческих решений, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации (с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия |
| 1. | Адаптация входной группы всоответствии с нормативами | По мере финансирования |
| 3. | Обучение педагогов дошкольных образовательных учреждений для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ | 2016 -2020 г. |
| 4. | Обеспечение наличия ассистента-помощника для предоставления услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам | 2018 г. |
| 5. | Установка звуковых и тактильныхсредств информации для инвалидов споражением слуха и зрения | По мере финансирования |

**АКТ**

**обследования объекта и предоставляемых им услуг в сфере образования на предмет доступности для инвалидов**

 «\_ \_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование объекта:** Структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы по дошкольному образованию, государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №4 городского округа Отрадный Самарской области детский сад №3

**1.2. Адрес объекта:** 446303, Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленинградская, 6

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

**1.3.1.** Год постройки: 1960 г.

**1.3.2.** Этажность: 2 этажа

**1.3.3.** Проектная мощность здания: 80 человек

**1.4. Наименование предоставляемых услуг:**

**1)** реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования;

**2)** Психолого-медико-педагогическое обследование детей;

**3)** Психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

**4)** Присмотр и уход;

**5)** Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь воспитанникам

**1.5.** Формы оказания услуг: Очная

**1.6.** Категории пользователей услуг: физические лица в возрасте до 8 лет.

2.Состояние доступности объекта СП ГБОУ ООШ №4 детский сад №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для инвалидов\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движенияк объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

\* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.**Состояние доступности предоставляемых услуг

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя доступности | Фактическое состояние |
| Наличие одного из помещений (нескольких), предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | В учреждении нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой |
| Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка, допуском |
| тифлосурдопереводчика | сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |
| Количество работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством | нет |
| Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника |
| Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам, с сопровождением тьютора |
| Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | 3 человека |
| Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование | нет |
| Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | 4 |
| Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования | 4 |
| Наличие адаптированного для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) официального сайта | Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) |

**4. Заключение** о состоянии доступности объекта и предоставляемых им услуг для инвалидов: Здание СП ГБОУ ООШ №4 детский сад №3 не оборудовано для доступа инвалидов. Для выполнения требований СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН» в целях обеспечения доступности инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо провести полную реконструкцию здания. С учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (Собрание законодательства РФ.2013 № 6.ст.468) рекомендовано данное здание оборудовать носителями информации, необходимыми для обеспечения доступа к объекту (месту предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида. Для детей-инвалидов с нарушениями

опорно-двигательного аппарата необходимо предусмотреть альтернативные формы

предоставления образовательных услуг (дистанционно, на дому)

Комиссия:

Председатель комиссии:

Члены комиссии: